|  |  | В |  | С |  | D |  | E |  |  | F |  | Климатическое исполнение | Класс герметичности |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Тип арматуры |  | Материал корпусных деталей |  | Присоединение к трубопроводу |  | Управление |  | Рабочая среда |  |  | Темп. рабочей среды, ºС |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 00 | Ручное |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 | Клапаны запорные сальниковые и бессальниковые проходные с резьбой шпинделя вне рседы | 01 | Сталь 20 | 01 | Фланцевое исполнение 1 ГОСТ 12815-80 |  |  | 05 | Вода, пар, жидкие и газообразные нефтепродукты, водогазо- нефтяные смеси, нефтяной попутный и природный газ | 11 |  | До +425 | У1 | А |
|  |  | 02 | Сталь 09Г2С | 02 | Фланцевое исполнение 2 ГОСТ 12815-80 |  |  |  |  | 13 |  | До +560 | ХЛ1 |  |
|  |  | 23 | Сталь 08Х18Н10Т | 03 | Фланцевое исполнение 3 ГОСТ 12815-80 |  |  | 07 | Агрессивные среды |  |  |  |  |  |
|  |  | 24 | Сталь 12Х18Н10Т | 04 | Фланцевое исполнение 4 ГОСТ 12815-80 |  |  | 08 | Агрессивные среды со специальными свойствами |  |  |  |  |  |
|  |  | 26 | Сталь 10Х17Н13М2Т | 05 | Фланцевое исполнение 5 ГОСТ 12815-80 |  |  | 09 | Неагрессивные среды со специальными свойствами |  |  |  |  |  |